## Bus
| Plan 1 | Plan 2 | Plan 1 | Plan 2 | Load | s1 | s2
Bus | Gen MW | Gen MW | Load | Load | i1 | 1857 | 2747
1 | 0 | 0 | 1857 | 2747 | i2 | 0 | 0
2 | 4048 | 4550 | 0 | 0 | i3 | 0 | 0
4 | 517 | 6422 | 0 | 0 | i4 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 31 | 31 | i5 | 0 | 0
8 | 403 | 82 | 0 | 0 | i6 | 0 | 0
9 | 465 | 465 | 0 | 0 | i7 | 31 | 31
10 | 538 | 538 | 0 | 0 | i8 | 0 | 0
11 | 2200 | 2260 | 0 | 0 | i9 | 0 | 0
12 | 2257 | 4312 | 0 | 0 | i10 | 0 | 0
13 | 4510 | 5900 | 0 | 0 | i11 | 0 | 0
14 | 542 | 542 | 0 | 0 | i12 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 86 | 125 | i13 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 125 | 181 | i14 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 722 | 1044 | i15 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 291 | 446 | i16 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 58 | 84 | i17 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 159 | 230 | i18 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 1502 | 2273 | i19 | 86 | 125
26 | 0 | 0 | 47 | 68 | i20 | 125 | 181
27 | 0 | 0 | 378 | 546 | i21 | 722 | 1044
28 | 0 | 0 | 189 | 273 | i22 | 291 | 446
29 | 0 | 0 | 47 | 68 | i23 | 58 | 84
30 | 0 | 0 | 189 | 273 | i24 | 159 | 230
31 | 0 | 0 | 110 | 225 | i25 | 1502 | 2273
34 | 0 | 0 | 28 | 107 | i26 | 47 | 68
35 | 1635 | 1531 | 0 | 0 | i27 | 378 | 546
36 | 0 | 0 | 25 | 325 | i28 | 189 | 273
37 | 169 | 114 | 0 | 0 | i29 | 47 | 68
39 | 0 | 0 | 186 | 269 | i30 | 189 | 273
40 | 0 | 0 | 1201 | 1738 | i31 | 110 | 225
41 | 0 | 0 | 520 | 752 | i32 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 341 | 494 | i33 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 4022 | 5819 | i34 | 28 | 107
46 | 0 | 0 | 205 | 297 | i35 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 347 | 432 | i36 | 25 | 325
49 | 0 | 0 | 777 | 1124 | i37 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 5189 | 7628 | i38 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 290 | 420 | i39 | 186 | 269
52 | 0 | 0 | 707 | 1024 | i40 | 1201 | 1738
67 | 1242 | 1242 | 0 | 0 | i41 | 520 | 752
68 | 888 | 888 | 0 | 0 | i42 | 341 | 494
69 | 902 | 902 | 0 | 0 | i43 | 4022 | 5819
85 | 0 | 0 | 487 | 705 | i44 | 205 | 297
[5 empty] | i45 | 347 | 432
[5 empty] | i46 | 777 | 1124
[5 empty] | i47 | 5189 | 7628
| 20316 | 29748 | 20116 | 29748 | i48 | 290 | 420
[5 empty] | i49 | 707 | 1024
[5 empty] | i50 | 0 | 0
[5 empty] | i51 | 0 | 0
[5 empty] | i52 | 0 | 0
[5 empty] | i53 | 0 | 0
[5 empty] | i54 | 0 | 0
[5 empty] | i55 | 0 | 0
[5 empty] | i56 | 0 | 0
[5 empty] | i57 | 0 | 0
[5 empty] | i58 | 0 | 0
[5 empty] | i59 | 0 | 0
[5 empty] | i60 | 0 | 0
[5 empty] | i61 | 0 | 0
[5 empty] | i62 | 0 | 0
[5 empty] | i63 | 0 | 0
[5 empty] | i64 | 0 | 0
[5 empty] | i65 | 0 | 0
[5 empty] | i66 | 0 | 0
[5 empty] | i67 | 0 | 0
[5 empty] | i68 | 0 | 0
[5 empty] | i69 | 0 | 0
[5 empty] | i70 | 0 | 0
[5 empty] | i71 | 0 | 0
[5 empty] | i72 | 0 | 0
[5 empty] | i73 | 0 | 0
[5 empty] | i74 | 0 | 0
[5 empty] | i75 | 0 | 0
[5 empty] | i76 | 0 | 0
[5 empty] | i77 | 0 | 0
[5 empty] | i78 | 0 | 0
[5 empty] | i79 | 0 | 0
[5 empty] | i80 | 0 | 0
[5 empty] | i81 | 0 | 0
[5 empty] | i82 | 0 | 0
[5 empty] | i83 | 0 | 0
[5 empty] | i84 | 0 | 0
[5 empty] | i85 | 487 | 705
[5 empty] | i86 | 0 | 0
[5 empty] | i87 | 0 | 0

## Gen
[5 empty] | Plan 1 | Plan 2
gen | loc | op_cost | s1 | s2 | Gen MW | Gen MW | pmax | s1 | s2 | pmin | s1 | s2
g1 | 2 | g1 | 1 | 1 | 4048 | 4550 | g1 | 5262.4 | 5915 | g1 | 0 | 0
g2 | 4 | g2 | 2.5 | 2.5 | 517 | 6422 | g2 | 672.1 | 8348.6 | g2 | 0 | 0
g3 | 8 | g3 | 2 | 2 | 403 | 82 | g3 | 523.9 | 106.6 | g3 | 0 | 0
g4 | 9 | g4 | 2 | 2 | 465 | 465 | g4 | 604.5 | 604.5 | g4 | 0 | 0
g5 | 10 | g5 | 2.5 | 2.5 | 538 | 538 | g5 | 699.4 | 699.4 | g5 | 0 | 0
g6 | 11 | g6 | 1.5 | 1.5 | 2200 | 2260 | g6 | 2860 | 2938 | g6 | 0 | 0
g7 | 12 | g7 | 1.5 | 1.5 | 2257 | 4312 | g7 | 2934.1 | 5605.6 | g7 | 0 | 0
g8 | 13 | g8 | 1 | 1 | 4510 | 5900 | g8 | 5863 | 7670 | g8 | 0 | 0
g9 | 14 | g9 | 2.5 | 2.5 | 542 | 542 | g9 | 704.6 | 704.6 | g9 | 0 | 0
g10 | 35 | g10 | 1.5 | 1.5 | 1635 | 1531 | g10 | 2125.5 | 1990.3 | g10 | 0 | 0
g11 | 37 | g11 | 3 | 3 | 169 | 114 | g11 | 219.7 | 148.2 | g11 | 0 | 0
g12 | 67 | g12 | 1.5 | 1.5 | 1242 | 1242 | g12 | 1614.6 | 1614.6 | g12 | 0 | 0
g13 | 68 | g13 | 1.8 | 1.8 | 888 | 888 | g13 | 1154.4 | 1154.4 | g13 | 0 | 0
g14 | 69 | g14 | 1.8 | 1.8 | 902 | 902 | g14 | 1172.6 | 1172.6 | g14 | 0 | 0

## Line
From | To | n0 | Reactance | max power flow MW | cost $10^3 | line | From | To | R | X | pmax | built | cost
1 | 2 | 2 | 0.0374 | 1000 | 44056 | l1 | 1 | 2 | 0.0187 | 0.0374 | 1000 | 2 | 44056
2 | 4 | 0 | 0.0406 | 1000 | 48880 | l2 | 2 | 4 | 0.0203 | 0.0406 | 1000 | 0 | 48880
2 | 60 | 0 | 0.0435 | 1000 | 52230 | l3 | 2 | 60 | 0.02175 | 0.0435 | 1000 | 0 | 52230
2 | 87 | 1 | 0.0259 | 1000 | 31192 | l4 | 2 | 87 | 0.01295 | 0.0259 | 1000 | 1 | 31192
3 | 71 | 0 | 0.0078 | 3200 | 92253 | l5 | 3 | 71 | 0.0039 | 0.0078 | 3200 | 0 | 92253
3 | 81 | 0 | 0.0049 | 3200 | 60153 | l6 | 3 | 81 | 0.00245 | 0.0049 | 3200 | 0 | 60153
3 | 83 | 0 | 0.0043 | 3200 | 53253 | l7 | 3 | 83 | 0.00215 | 0.0043 | 3200 | 0 | 53253
3 | 87 | 0 | 0.0058 | 1200 | 21232 | l8 | 3 | 87 | 0.0029 | 0.0058 | 1200 | 0 | 21232
4 | 5 | 1 | 0.0435 | 1000 | 52230 | l9 | 4 | 5 | 0.02175 | 0.0435 | 1000 | 1 | 52230
4 | 6 | 0 | 0.0487 | 1000 | 58260 | l10 | 4 | 6 | 0.02435 | 0.0487 | 1000 | 0 | 58260
4 | 32 | 0 | 0.0233 | 300 | 7510 | l11 | 4 | 32 | 0.01165 | 0.0233 | 300 | 0 | 7510
4 | 60 | 0 | 0.0215 | 1000 | 26770 | l12 | 4 | 60 | 0.01075 | 0.0215 | 1000 | 0 | 26770
4 | 68 | 0 | 0.007 | 1000 | 10020 | l13 | 4 | 68 | 0.0035 | 0.007 | 1000 | 0 | 10020
4 | 69 | 0 | 0.0162 | 1000 | 20740 | l14 | 4 | 69 | 0.0081 | 0.0162 | 1000 | 0 | 20740
4 | 81 | 0 | 0.0058 | 1200 | 21232 | l15 | 4 | 81 | 0.0029 | 0.0058 | 1200 | 0 | 21232
4 | 87 | 1 | 0.0218 | 1000 | 26502 | l16 | 4 | 87 | 0.0109 | 0.0218 | 1000 | 1 | 26502
5 | 6 | 1 | 0.0241 | 1000 | 29852 | l17 | 5 | 6 | 0.01205 | 0.0241 | 1000 | 1 | 29852
5 | 38 | 2 | 0.0117 | 600 | 8926 | l18 | 5 | 38 | 0.00585 | 0.0117 | 600 | 2 | 8926
5 | 56 | 0 | 0.0235 | 1000 | 29182 | l19 | 5 | 56 | 0.01175 | 0.0235 | 1000 | 0 | 29182
5 | 58 | 0 | 0.022 | 1000 | 27440 | l20 | 5 | 58 | 0.011 | 0.022 | 1000 | 0 | 27440
5 | 60 | 0 | 0.0261 | 1000 | 32130 | l21 | 5 | 60 | 0.01305 | 0.0261 | 1000 | 0 | 32130
5 | 68 | 0 | 0.0406 | 1000 | 48880 | l22 | 5 | 68 | 0.0203 | 0.0406 | 1000 | 0 | 48880
12 | 15 | 1 | 0.0256 | 1200 | 31594 | l23 | 12 | 15 | 0.0128 | 0.0256 | 1200 | 1 | 31594
12 | 17 | 1 | 0.0246 | 1200 | 30388 | l24 | 12 | 17 | 0.0123 | 0.0246 | 1200 | 1 | 30388
12 | 35 | 2 | 0.0117 | 600 | 8926 | l25 | 12 | 35 | 0.00585 | 0.0117 | 600 | 2 | 8926
12 | 84 | 0 | 0.0058 | 1200 | 21232 | l26 | 12 | 84 | 0.0029 | 0.0058 | 1200 | 0 | 21232
13 | 14 | 0 | 0.0075 | 1200 | 10690 | l27 | 13 | 14 | 0.00375 | 0.0075 | 1200 | 0 | 10690
13 | 15 | 0 | 0.0215 | 1200 | 26770 | l28 | 13 | 15 | 0.01075 | 0.0215 | 1200 | 0 | 26770
13 | 17 | 0 | 0.0232 | 1200 | 28780 | l29 | 13 | 17 | 0.0116 | 0.0232 | 1200 | 0 | 28780
13 | 45 | 1 | 0.029 | 1200 | 35480 | l30 | 13 | 45 | 0.0145 | 0.029 | 1200 | 1 | 35480
13 | 59 | 1 | 0.0232 | 1200 | 28780 | l31 | 13 | 59 | 0.0116 | 0.0232 | 1200 | 1 | 28780
14 | 17 | 0 | 0.0232 | 1200 | 28780 | l32 | 14 | 17 | 0.0116 | 0.0232 | 1200 | 0 | 28780
14 | 45 | 0 | 0.0232 | 1200 | 28780 | l33 | 14 | 45 | 0.0116 | 0.0232 | 1200 | 0 | 28780
14 | 59 | 0 | 0.0157 | 1200 | 20070 | l34 | 14 | 59 | 0.00785 | 0.0157 | 1200 | 0 | 20070
15 | 16 | 2 | 0.0197 | 1200 | 24760 | l35 | 15 | 16 | 0.00985 | 0.0197 | 1200 | 2 | 24760
15 | 45 | 0 | 0.0103 | 1200 | 13906 | l36 | 15 | 45 | 0.00515 | 0.0103 | 1200 | 0 | 13906
15 | 46 | 1 | 0.0117 | 600 | 8926 | l37 | 15 | 46 | 0.00585 | 0.0117 | 600 | 1 | 8926
15 | 53 | 0 | 0.0423 | 1000 | 50890 | l38 | 15 | 53 | 0.02115 | 0.0423 | 1000 | 0 | 50890
16 | 44 | 4 | 0.0177 | 600 | 8926 | l39 | 16 | 44 | 0.00885 | 0.0177 | 600 | 4 | 8926
16 | 45 | 0 | 0.022 | 1200 | 27440 | l40 | 16 | 45 | 0.011 | 0.022 | 1200 | 0 | 27440
16 | 61 | 0 | 0.0128 | 1000 | 16720 | l41 | 16 | 61 | 0.0064 | 0.0128 | 1000 | 0 | 16720
16 | 77 | 0 | 0.0058 | 1200 | 21232 | l42 | 16 | 77 | 0.0029 | 0.0058 | 1200 | 0 | 21232
17 | 18 | 2 | 0.017 | 1200 | 21678 | l43 | 17 | 18 | 0.0085 | 0.017 | 1200 | 2 | 21678
17 | 59 | 0 | 0.017 | 1200 | 21678 | l44 | 17 | 59 | 0.0085 | 0.017 | 1200 | 0 | 21678
5 | 70 | 0 | 0.0464 | 1000 | 55580 | l45 | 5 | 70 | 0.0232 | 0.0464 | 1000 | 0 | 55580
5 | 80 | 0 | 0.0058 | 1200 | 21232 | l46 | 5 | 80 | 0.0029 | 0.0058 | 1200 | 0 | 21232
6 | 7 | 1 | 0.0288 | 1000 | 35212 | l47 | 6 | 7 | 0.0144 | 0.0288 | 1000 | 1 | 35212
6 | 37 | 1 | 0.0233 | 300 | 7510 | l48 | 6 | 37 | 0.01165 | 0.0233 | 300 | 1 | 7510
6 | 67 | 0 | 0.0464 | 1000 | 55580 | l49 | 6 | 67 | 0.0232 | 0.0464 | 1000 | 0 | 55580
6 | 68 | 0 | 0.0476 | 1000 | 56920 | l50 | 6 | 68 | 0.0238 | 0.0476 | 1000 | 0 | 56920
6 | 70 | 0 | 0.0371 | 1000 | 44860 | l51 | 6 | 70 | 0.01855 | 0.0371 | 1000 | 0 | 44860
6 | 75 | 0 | 0.0058 | 1200 | 21232 | l52 | 6 | 75 | 0.0029 | 0.0058 | 1200 | 0 | 21232
7 | 8 | 1 | 0.0234 | 1000 | 29048 | l53 | 7 | 8 | 0.0117 | 0.0234 | 1000 | 1 | 29048
7 | 53 | 0 | 0.0452 | 1000 | 54240 | l54 | 7 | 53 | 0.0226 | 0.0452 | 1000 | 0 | 54240
7 | 62 | 0 | 0.0255 | 1000 | 31460 | l55 | 7 | 62 | 0.01275 | 0.0255 | 1000 | 0 | 31460
8 | 9 | 1 | 0.0186 | 1000 | 23420 | l56 | 8 | 9 | 0.0093 | 0.0186 | 1000 | 1 | 23420
8 | 12 | 0 | 0.0394 | 1000 | 47540 | l57 | 8 | 12 | 0.0197 | 0.0394 | 1000 | 0 | 47540
8 | 17 | 0 | 0.0447 | 1000 | 53570 | l58 | 8 | 17 | 0.02235 | 0.0447 | 1000 | 0 | 53570
8 | 53 | 1 | 0.0365 | 1200 | 44190 | l59 | 8 | 53 | 0.01825 | 0.0365 | 1200 | 1 | 44190
8 | 62 | 0 | 0.0429 | 1000 | 51560 | l60 | 8 | 62 | 0.02145 | 0.0429 | 1000 | 0 | 51560
8 | 73 | 0 | 0.0058 | 1200 | 21232 | l61 | 8 | 73 | 0.0029 | 0.0058 | 1200 | 0 | 21232
9 | 10 | 1 | 0.0046 | 1000 | 7340 | l62 | 9 | 10 | 0.0023 | 0.0046 | 1000 | 1 | 7340
10 | 11 | 1 | 0.0133 | 1000 | 17390 | l63 | 10 | 11 | 0.00665 | 0.0133 | 1000 | 1 | 17390
11 | 12 | 1 | 0.0041 | 1200 | 6670 | l64 | 11 | 12 | 0.00205 | 0.0041 | 1200 | 1 | 6670
11 | 15 | 1 | 0.0297 | 1200 | 36284 | l65 | 11 | 15 | 0.01485 | 0.0297 | 1200 | 1 | 36284
11 | 17 | 1 | 0.0286 | 1200 | 35078 | l66 | 11 | 17 | 0.0143 | 0.0286 | 1200 | 1 | 35078
11 | 53 | 1 | 0.0254 | 1200 | 31326 | l67 | 11 | 53 | 0.0127 | 0.0254 | 1200 | 1 | 31326
12 | 13 | 1 | 0.0046 | 1000 | 7340 | l68 | 12 | 13 | 0.0023 | 0.0046 | 1000 | 1 | 7340
27 | 28 | 3 | 0.0826 | 1200 | 5335 | l69 | 27 | 28 | 0.0413 | 0.0826 | 1200 | 3 | 5335
27 | 35 | 2 | 0.1367 | 170 | 25000 | l70 | 27 | 35 | 0.06835 | 0.1367 | 170 | 2 | 25000
27 | 53 | 1 | 0.0117 | 300 | 8926 | l71 | 27 | 53 | 0.00585 | 0.0117 | 300 | 1 | 8926
28 | 35 | 3 | 0.1671 | 600 | 9900 | l72 | 28 | 35 | 0.08355 | 0.1671 | 600 | 3 | 9900
29 | 30 | 1 | 0.0688 | 170 | 4510 | l73 | 29 | 30 | 0.0344 | 0.0688 | 170 | 1 | 4510
30 | 31 | 1 | 0.0639 | 170 | 4235 | l74 | 30 | 31 | 0.03195 | 0.0639 | 170 | 1 | 4235
30 | 63 | 0 | 0.0233 | 170 | 7510 | l75 | 30 | 63 | 0.01165 | 0.0233 | 170 | 0 | 7510
31 | 34 | 1 | 0.1406 | 300 | 8525 | l76 | 31 | 34 | 0.0703 | 0.1406 | 300 | 1 | 8525
32 | 33 | 0 | 0.1966 | 170 | 11660 | l77 | 32 | 33 | 0.0983 | 0.1966 | 170 | 0 | 11660
33 | 67 | 0 | 0.0233 | 170 | 7510 | l78 | 33 | 67 | 0.01165 | 0.0233 | 170 | 0 | 7510
34 | 39 | 2 | 0.116 | 300 | 7510 | l79 | 34 | 39 | 0.058 | 0.116 | 300 | 2 | 7510
34 | 39 | 2 | 0.2968 | 170 | 6335 | l80 | 34 | 39 | 0.1484 | 0.2968 | 170 | 2 | 6335
34 | 41 | 2 | 0.0993 | 80 | 6215 | l81 | 34 | 41 | 0.04965 | 0.0993 | 80 | 2 | 6215
35 | 46 | 4 | 0.2172 | 170 | 12705 | l82 | 35 | 46 | 0.1086 | 0.2172 | 170 | 4 | 12705
35 | 47 | 2 | 0.1327 | 170 | 8085 | l83 | 35 | 47 | 0.06635 | 0.1327 | 170 | 2 | 8085
35 | 51 | 3 | 0.1602 | 170 | 9625 | l84 | 35 | 51 | 0.0801 | 0.1602 | 170 | 3 | 9625
36 | 39 | 2 | 0.1189 | 170 | 7315 | l85 | 36 | 39 | 0.05945 | 0.1189 | 170 | 2 | 7315
36 | 46 | 2 | 0.0639 | 170 | 4235 | l86 | 36 | 46 | 0.03195 | 0.0639 | 170 | 2 | 4235
39 | 42 | 1 | 0.0973 | 170 | 6105 | l87 | 39 | 42 | 0.04865 | 0.0973 | 170 | 1 | 6105
39 | 86 | 0 | 0.0233 | 170 | 7510 | l88 | 39 | 86 | 0.01165 | 0.0233 | 170 | 0 | 7510
40 | 45 | 1 | 0.0117 | 300 | 8926 | l89 | 40 | 45 | 0.00585 | 0.0117 | 300 | 1 | 8926
40 | 46 | 3 | 0.0875 | 600 | 5500 | l90 | 40 | 46 | 0.04375 | 0.0875 | 600 | 3 | 5500
41 | 64 | 0 | 0.0233 | 170 | 7510 | l91 | 41 | 64 | 0.01165 | 0.0233 | 170 | 0 | 7510
42 | 44 | 2 | 0.0698 | 300 | 4565 | l92 | 42 | 44 | 0.0349 | 0.0698 | 300 | 2 | 4565
42 | 85 | 2 | 0.0501 | 170 | 3465 | l93 | 42 | 85 | 0.02505 | 0.0501 | 170 | 2 | 3465
43 | 55 | 0 | 0.0254 | 170 | 31326 | l94 | 43 | 55 | 0.0127 | 0.0254 | 170 | 0 | 31326
43 | 58 | 0 | 0.0313 | 1000 | 38160 | l95 | 43 | 58 | 0.01565 | 0.0313 | 1000 | 0 | 38160
44 | 46 | 3 | 0.1671 | 170 | 10010 | l96 | 44 | 46 | 0.08355 | 0.1671 | 170 | 3 | 10010
47 | 48 | 2 | 0.1966 | 170 | 11660 | l97 | 47 | 48 | 0.0983 | 0.1966 | 170 | 2 | 11660
48 | 49 | 1 | 0.0757 | 170 | 4895 | l98 | 48 | 49 | 0.03785 | 0.0757 | 170 | 1 | 4895
18 | 50 | 4 | 0.0117 | 600 | 8926 | l99 | 18 | 50 | 0.00585 | 0.0117 | 600 | 4 | 8926
18 | 59 | 1 | 0.0331 | 1200 | 40170 | l100 | 18 | 59 | 0.01655 | 0.0331 | 1200 | 1 | 40170
18 | 74 | 0 | 0.0058 | 1200 | 21232 | l101 | 18 | 74 | 0.0029 | 0.0058 | 1200 | 0 | 21232
19 | 20 | 1 | 0.0934 | 170 | 5885 | l102 | 19 | 20 | 0.0467 | 0.0934 | 170 | 1 | 5885
19 | 22 | 1 | 0.1877 | 170 | 11165 | l103 | 19 | 22 | 0.09385 | 0.1877 | 170 | 1 | 11165
20 | 21 | 1 | 0.0715 | 300 | 6960 | l104 | 20 | 21 | 0.03575 | 0.0715 | 300 | 1 | 6960
20 | 21 | 1 | 0.1032 | 170 | 6435 | l105 | 20 | 21 | 0.0516 | 0.1032 | 170 | 1 | 6435
20 | 38 | 2 | 0.1382 | 300 | 12840 | l106 | 20 | 38 | 0.0691 | 0.1382 | 300 | 2 | 12840
20 | 56 | 0 | 0.0117 | 600 | 8926 | l107 | 20 | 56 | 0.00585 | 0.0117 | 600 | 0 | 8926
20 | 66 | 0 | 0.2064 | 170 | 12210 | l108 | 20 | 66 | 0.1032 | 0.2064 | 170 | 0 | 12210
21 | 57 | 0 | 0.0117 | 600 | 8926 | l109 | 21 | 57 | 0.00585 | 0.0117 | 600 | 0 | 8926
22 | 23 | 1 | 0.1514 | 170 | 9130 | l110 | 22 | 23 | 0.0757 | 0.1514 | 170 | 1 | 9130
22 | 37 | 2 | 0.2015 | 170 | 11935 | l111 | 22 | 37 | 0.10075 | 0.2015 | 170 | 2 | 11935
22 | 58 | 0 | 0.0233 | 300 | 7510 | l112 | 22 | 58 | 0.01165 | 0.0233 | 300 | 0 | 7510
23 | 24 | 1 | 0.1651 | 170 | 9900 | l113 | 23 | 24 | 0.08255 | 0.1651 | 170 | 1 | 9900
24 | 25 | 1 | 0.2153 | 170 | 12705 | l114 | 24 | 25 | 0.10765 | 0.2153 | 170 | 1 | 12705
24 | 43 | 0 | 0.0233 | 300 | 7510 | l115 | 24 | 43 | 0.01165 | 0.0233 | 300 | 0 | 7510
25 | 26 | 2 | 0.1073 | 300 | 29636 | l116 | 25 | 26 | 0.05365 | 0.1073 | 300 | 2 | 29636
25 | 26 | 3 | 0.1691 | 170 | 10120 | l117 | 25 | 26 | 0.08455 | 0.1691 | 170 | 3 | 10120
25 | 55 | 0 | 0.0117 | 600 | 8926 | l118 | 25 | 55 | 0.00585 | 0.0117 | 600 | 0 | 8926
26 | 27 | 2 | 0.1404 | 300 | 25500 | l119 | 26 | 27 | 0.0702 | 0.1404 | 300 | 2 | 25500
26 | 27 | 3 | 0.2212 | 170 | 12760 | l120 | 26 | 27 | 0.1106 | 0.2212 | 170 | 3 | 12760
26 | 29 | 1 | 0.1081 | 170 | 6710 | l121 | 26 | 29 | 0.05405 | 0.1081 | 170 | 1 | 6710
26 | 54 | 0 | 0.0117 | 600 | 8926 | l122 | 26 | 54 | 0.00585 | 0.0117 | 600 | 0 | 8926
60 | 66 | 0 | 0.0233 | 300 | 7510 | l123 | 60 | 66 | 0.01165 | 0.0233 | 300 | 0 | 7510
60 | 87 | 0 | 0.0377 | 1000 | 45530 | l124 | 60 | 87 | 0.01885 | 0.0377 | 1000 | 0 | 45530
61 | 64 | 0 | 0.0186 | 1000 | 23420 | l125 | 61 | 64 | 0.0093 | 0.0186 | 1000 | 0 | 23420
61 | 85 | 0 | 0.0233 | 300 | 7510 | l126 | 61 | 85 | 0.01165 | 0.0233 | 300 | 0 | 7510
61 | 86 | 0 | 0.0139 | 1000 | 18060 | l127 | 61 | 86 | 0.00695 | 0.0139 | 1000 | 0 | 18060
62 | 67 | 0 | 0.0464 | 1000 | 55580 | l128 | 62 | 67 | 0.0232 | 0.0464 | 1000 | 0 | 55580
62 | 68 | 0 | 0.0557 | 1000 | 66300 | l129 | 62 | 68 | 0.02785 | 0.0557 | 1000 | 0 | 66300
62 | 72 | 0 | 0.0058 | 1200 | 21232 | l130 | 62 | 72 | 0.0029 | 0.0058 | 1200 | 0 | 21232
63 | 64 | 0 | 0.029 | 1000 | 35480 | l131 | 63 | 64 | 0.0145 | 0.029 | 1000 | 0 | 35480
65 | 66 | 0 | 0.3146 | 170 | 18260 | l132 | 65 | 66 | 0.1573 | 0.3146 | 170 | 0 | 18260
65 | 87 | 0 | 0.0233 | 300 | 7510 | l133 | 65 | 87 | 0.01165 | 0.0233 | 300 | 0 | 7510
67 | 68 | 0 | 0.029 | 1000 | 35480 | l134 | 67 | 68 | 0.0145 | 0.029 | 1000 | 0 | 35480
67 | 69 | 0 | 0.0209 | 1000 | 26100 | l135 | 67 | 69 | 0.01045 | 0.0209 | 1000 | 0 | 26100
67 | 71 | 0 | 0.0058 | 1200 | 21232 | l136 | 67 | 71 | 0.0029 | 0.0058 | 1200 | 0 | 21232
68 | 69 | 0 | 0.0139 | 1000 | 18060 | l137 | 68 | 69 | 0.00695 | 0.0139 | 1000 | 0 | 18060
68 | 83 | 0 | 0.0058 | 1200 | 21232 | l138 | 68 | 83 | 0.0029 | 0.0058 | 1200 | 0 | 21232
68 | 87 | 0 | 0.0186 | 1000 | 23240 | l139 | 68 | 87 | 0.0093 | 0.0186 | 1000 | 0 | 23240
69 | 87 | 0 | 0.0139 | 1000 | 18060 | l140 | 69 | 87 | 0.00695 | 0.0139 | 1000 | 0 | 18060
70 | 82 | 0 | 0.0058 | 1200 | 21232 | l141 | 70 | 82 | 0.0029 | 0.0058 | 1200 | 0 | 21232
71 | 72 | 0 | 0.0108 | 3200 | 125253 | l142 | 71 | 72 | 0.0054 | 0.0108 | 3200 | 0 | 125253
71 | 75 | 0 | 0.0108 | 3200 | 125253 | l143 | 71 | 75 | 0.0054 | 0.0108 | 3200 | 0 | 125253
71 | 83 | 0 | 0.0067 | 3200 | 80253 | l144 | 71 | 83 | 0.00335 | 0.0067 | 3200 | 0 | 80253
72 | 73 | 0 | 0.01 | 3200 | 116253 | l145 | 72 | 73 | 0.005 | 0.01 | 3200 | 0 | 116253
72 | 83 | 0 | 0.013 | 3200 | 149253 | l146 | 72 | 83 | 0.0065 | 0.013 | 3200 | 0 | 149253
73 | 74 | 0 | 0.013 | 3200 | 149253 | l147 | 73 | 74 | 0.0065 | 0.013 | 3200 | 0 | 149253
73 | 75 | 0 | 0.013 | 3200 | 149253 | l148 | 73 | 75 | 0.0065 | 0.013 | 3200 | 0 | 149253
73 | 84 | 0 | 0.0092 | 3200 | 107253 | l149 | 73 | 84 | 0.0046 | 0.0092 | 3200 | 0 | 107253
74 | 84 | 0 | 0.0108 | 3200 | 125253 | l150 | 74 | 84 | 0.0054 | 0.0108 | 3200 | 0 | 125253
75 | 76 | 0 | 0.0162 | 3200 | 185253 | l151 | 75 | 76 | 0.0081 | 0.0162 | 3200 | 0 | 185253
75 | 81 | 0 | 0.0113 | 3200 | 131253 | l152 | 75 | 81 | 0.00565 | 0.0113 | 3200 | 0 | 131253
48 | 50 | 2 | 0.0256 | 170 | 2090 | l153 | 48 | 50 | 0.0128 | 0.0256 | 170 | 2 | 2090
48 | 51 | 2 | 0.2163 | 170 | 12760 | l154 | 48 | 51 | 0.10815 | 0.2163 | 170 | 2 | 12760
49 | 50 | 1 | 0.0835 | 170 | 5335 | l155 | 49 | 50 | 0.04175 | 0.0835 | 170 | 1 | 5335
51 | 52 | 2 | 0.056 | 170 | 3795 | l156 | 51 | 52 | 0.028 | 0.056 | 170 | 2 | 3795
52 | 59 | 1 | 0.0117 | 600 | 8926 | l157 | 52 | 59 | 0.00585 | 0.0117 | 600 | 1 | 8926
53 | 54 | 0 | 0.027 | 1000 | 32120 | l158 | 53 | 54 | 0.0135 | 0.027 | 1000 | 0 | 32120
53 | 70 | 0 | 0.0371 | 1000 | 44860 | l159 | 53 | 70 | 0.01855 | 0.0371 | 1000 | 0 | 44860
53 | 76 | 0 | 0.0058 | 1200 | 21232 | l160 | 53 | 76 | 0.0029 | 0.0058 | 1200 | 0 | 21232
53 | 86 | 0 | 0.0389 | 1000 | 46870 | l161 | 53 | 86 | 0.01945 | 0.0389 | 1000 | 0 | 46870
54 | 55 | 0 | 0.0206 | 1000 | 25028 | l162 | 54 | 55 | 0.0103 | 0.0206 | 1000 | 0 | 25028
54 | 58 | 0 | 0.051 | 1000 | 60940 | l163 | 54 | 58 | 0.0255 | 0.051 | 1000 | 0 | 60940
54 | 63 | 0 | 0.0203 | 1000 | 25430 | l164 | 54 | 63 | 0.01015 | 0.0203 | 1000 | 0 | 25430
54 | 70 | 0 | 0.036 | 1000 | 43520 | l165 | 54 | 70 | 0.018 | 0.036 | 1000 | 0 | 43520
54 | 79 | 0 | 0.0058 | 1200 | 21232 | l166 | 54 | 79 | 0.0029 | 0.0058 | 1200 | 0 | 21232
56 | 57 | 0 | 0.0122 | 1000 | 16050 | l167 | 56 | 57 | 0.0061 | 0.0122 | 1000 | 0 | 16050
58 | 78 | 0 | 0.0058 | 1200 | 21232 | l168 | 58 | 78 | 0.0029 | 0.0058 | 1200 | 0 | 21232
75 | 82 | 0 | 0.0086 | 3200 | 101253 | l169 | 75 | 82 | 0.0043 | 0.0086 | 3200 | 0 | 101253
75 | 83 | 0 | 0.0111 | 3200 | 128253 | l170 | 75 | 83 | 0.00555 | 0.0111 | 3200 | 0 | 128253
76 | 77 | 0 | 0.013 | 3200 | 149253 | l171 | 76 | 77 | 0.0065 | 0.013 | 3200 | 0 | 149253
76 | 82 | 0 | 0.0086 | 3200 | 101253 | l172 | 76 | 82 | 0.0043 | 0.0086 | 3200 | 0 | 101253
76 | 84 | 0 | 0.0059 | 3200 | 70953 | l173 | 76 | 84 | 0.00295 | 0.0059 | 3200 | 0 | 70953
77 | 76 | 0 | 0.0151 | 3200 | 173253 | l174 | 77 | 76 | 0.00755 | 0.0151 | 3200 | 0 | 173253
77 | 84 | 0 | 0.0115 | 3200 | 132753 | l175 | 77 | 84 | 0.00575 | 0.0115 | 3200 | 0 | 132753
78 | 79 | 0 | 0.0119 | 3200 | 137253 | l176 | 78 | 79 | 0.00595 | 0.0119 | 3200 | 0 | 137253
78 | 80 | 0 | 0.0051 | 3200 | 62253 | l177 | 78 | 80 | 0.00255 | 0.0051 | 3200 | 0 | 62253
79 | 82 | 0 | 0.0084 | 3200 | 9853 | l178 | 79 | 82 | 0.0042 | 0.0084 | 3200 | 0 | 9853
80 | 81 | 0 | 0.0101 | 3200 | 117753 | l179 | 80 | 81 | 0.00505 | 0.0101 | 3200 | 0 | 117753
80 | 82 | 0 | 0.0108 | 3200 | 125253 | l180 | 80 | 82 | 0.0054 | 0.0108 | 3200 | 0 | 125253
80 | 83 | 0 | 0.0094 | 3200 | 110253 | l181 | 80 | 83 | 0.0047 | 0.0094 | 3200 | 0 | 110253
81 | 83 | 0 | 0.0016 | 3200 | 23253 | l182 | 81 | 83 | 0.0008 | 0.0016 | 3200 | 0 | 23253
82 | 84 | 0 | 0.0135 | 3200 | 155253 | l183 | 82 | 84 | 0.00675 | 0.0135 | 3200 | 0 | 155253